# Τσαγκαράδα, 26.07.2018

Αρ. Πρωτ.:    8.870

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

------------------------------------------------

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ , ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αικ. Γιοβάνη

Tηλ.:  24263-50218

FAX: 24260 - 49793

Τ.Κ. 37012

Email: giovanik.dim.z.m@gmail.com

ΠΡΟΣ

ΥΙΟΙ ΕΥΣΤ. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Δ/νση: Ζαχαρι – Διμηνίου – Βόλος

Τηλ. 2421078039

Email: info@plastaras.gr

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης που θα τοποθετηθούν στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου  που απαιτούνται για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του Δήμου που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών και συγκεκριμένα από 18.02.2018 έως και σήμερα.

Με τα υπ. αριθμ. πρωτ. 1.104/14.02.2018, 1.213/19.02.2018 και 97/25157/19.02.2018 έκτακτα δελτία, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ενημέρωσε το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου για τα επικίνδυνα  καιρικά φαινόμενα  που θα πλήξουν την περιοχή κατά την περίοδο Φεβρουαρίου.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις του μήνα Φεβρουαρίου και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, είχαν σα αποτέλεσμα την καθαίρεση χωμάτινων όγκων και την πρόκληση ζημιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό δίκτυο. Κατόπιν των ανωτέρω, κηρύχθηκε ο Δήμο μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 46/15-01-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Η θεομηνία προξένησε ανυπολόγιστη ζημιά τόσο στους εκτός οικισμού όσο και στο εντός οικισμού οδικό δίκτυο καθιστώντας αδύνατη την μετακίνηση θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αφού είναι αδύνατο να παρασχεθεί  ακόμα και ιατρική βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη. Σε όλο αυτό το διάστημα γινόταν και συνεχίζεται ακόμη η χρήση των μηχανημάτων του Δήμου για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, ασυνήθιστα υψηλού υετού με κλιμακούμενη διαρκώς αυξανόμενη ένταση και παρατεταμένη διάρκεια, με μεγάλο όγκο απορροής επιφανειακών υδάτων ( κορμοί δένδρων, βράχοι, πλαστικές ύλες, φυλλώματα και κλαδιά) συσσωρεύτηκαν σε μεγέθη άνω της φέρουσας ικανότητας των ρεμάτων. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η εκθεμελίωση των αντιπλημμυρικών υποδομών, των τοιχίων αντιστήριξης και η διάβρωση των φυσικών ορίων των ρεμάτων, η καθίζηση του οδικού δικτύου, η κατάπτωση πρανών πλησίον του οδικού δικτύου και των μονοπατιών κλπ.  και καταστροφή του δικτύου ύδρευσης σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα τμήματα των οικισμών να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Μ. Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ Φ90 ΦΛ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 2 | ΒΑΝΝΑ Φ80 ΕΛ. ΕΜΦ. ΦΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 3 | ΕΝΩΤΙΚΑ Φ90 ΘΗΛΥΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 4 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ Φ80 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
| 6 | ΒΙΔΕΣ Μ16*60 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |
| 7 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ 99/11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
| 8 | ΖΙΜΠΩ ΕΝΙΣΧ. ΠΛ. 85/90 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 |
| 9 | ΖΙΜΠΩ ΕΝΙΣΧ. ΠΛ. 106/90 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 |
| 10 | ΓΩΝΙΕΣ ASA 3’’ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
| 11 | ΓΩΝΙΕΣ ASA 2’’ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |

Όλα τα είδη που αναγράφονται στην περιγραφή είδους με cpv 44164310-3 ( για εξαρτήματα )  πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.

Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Μ. Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ Φ90 ΦΛ. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | ΒΑΝΝΑ Φ80 ΕΛ. ΕΜΦ. ΦΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 78,00 | 78,00 |
| 3 | ΕΝΩΤΙΚΑ Φ90 ΘΗΛΥΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 15,40 | 30,80 |
| 4 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ Φ80 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 1,14 | 5,70 |
| 6 | ΒΙΔΕΣ Μ16*60 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 0,70 | 14,00 |
| 7 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ 99/11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 54,00 | 108,00 |
| 8 | ΖΙΜΠΩ ΕΝΙΣΧ. ΠΛ. 85/90 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | ΖΙΜΠΩ ΕΝΙΣΧ. ΠΛ. 106/90 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 | 21,00 | 168,00 |
| 10 | ΓΩΝΙΕΣ ASA 3’’ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 9,00 | 36,00 |
| 11 | ΓΩΝΙΕΣ ASA 2’’ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 4,00 | 16,00 |
| Σύνολο |  |  |  |  | 940,90 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 225,82 |
| Γενικό σύνολο |  |  |  |  | 1.166,72 |

Παρακαλούμε, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 8.00 π.μ. μ για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών και συγκεκριμένα από 18.02.2018 έως και σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

Για το τμήμα προμηθειών

Η αρμόδια Υπάλληλος

Αικατερίνη Γιοβάνη